Государственное учреждение образования

«Стародорожский дошкольный  центр развития ребенка»

Показания электросчетчиков на 2025 год

| Месяц | Обозначение счетчика | Номер счетчика | Последние показания | Предварит. показания | Разница | Коэф. | Итого | Потери + | Итого | Всего: за месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 января | Водонагреватели | 02147 826 | 5941 | 03906 | 2035 | - |  | 1% | 2055 |  |
|  | Подвал | 220 739 | 7736 | 7730 | 6 | 4 | 24 | 1% | 24,24 |  |
|  | Освещение | 80360 735 | 0074 | 0000 | 74 | 30 | 2220 | 1% | 2242 |  |
|  | Пищеблок | 80360 742 | 0120 | 0000 | 120 | 30 | 3600 | 1% | 3636 |  |
|  | Овощехранилище | 3383888 | - | - | - | - | - | - | - | 3443 |
| 29 февраля | Водонагреватели | 02147 826 | 8000 | 5941 | 2059 | - | 2059 | 1% | 2079 |  |
|  | Подвал | 220 739 | 7737 | 7736 | 1 | 4 | 4 | 1% | 4,04 |  |
|  | Освещение | 80360 735 | 0098 | 0074 | 24 | 30 | 720 | 1% | 727 |  |
|  | Пищеблок | 80360 742 | 0170 | 0120 | 50 | 30 | 1500 | 1% | 1515 | 4325 |
|  | Овощехранилище | 3383888 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 29 марта | Водонагреватели | 02147 826 | 10126 | 8000 | 2126 | - | 2126 | 1% | 2147 |  |
|  | Подвал | 220 739 | 7738 | 7737 | 1 | 4 | 4 | 1% | 4,04 |  |
|  | Освещение | 80360 735 | 0160 | 0098 | 62 | 30 | 1860 | 1% | 1879 |  |
|  | Пищеблок | 80360 742 | 0272 | 0170 | 102 | 30 | 3060 | 1% | 3091 | 7121 |
|  | Овощехранилище | 3383888 | - | - | - | - | - | - | - | 1кв. 14889 |
| 30 апреля | Водонагреватели | 02147 826 | 12126 | 10126 | 2000 | - | 2000 | 1% | 2020 |  |
|  | Подвал | 220 739 | 7739 | 7738 | 1 | 4 | 4 | 1% | 4,04 |  |
|  | Освещение | 80360 735 | 0180 | 0160 | 20 | 30 | 600 | 1% | 606 |  |
|  | Пищеблок | 80360 742 | 0392 | 0272 | 120 | 30 | 3600 | 1% | 3636 |  |
|  | Овощехранилище | 3383888 | - | - | - | - | - | - | - | 6266 |
| 31 мая | Водонагреватели | 02147 826 | 14126 | 12126 | 2000 |  | 2000 | 1% | 2020 |  |
|  | Подвал | 220 739 | 7740 | 7739 | 1 | 4 | 4 | 1% | 4,04 |  |
|  | Освещение | 80360 735 | 0203 | 0180 | 23 | 30 | 690 | 1% | 697 |  |
|  | Пищеблок | 80360 742 | 0507 | 0392 | 115 | 30 | 3450 | 1% | 3484,5 | 6205,5 |
|  | Овощехранилище | 3383888 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 30 июня | Водонагреватели | 02147 826 | 15934 | 14126 | 1808 |  |  | 1% | 1826 |  |
|  | Подвал | 220 739 | 7748 | 7740 | 8 | 4 | 32 | 1% | 32,32 |  |
|  | Освещение | 80360 735 | 0208 | 0203 | 5 | 30 | 150 | 1% | 151,5 |  |
|  | Пищеблок | 80360 742 | 0587 | 0507 | 80 | 30 | 2400 | 1% | 2424 | 4434 |
|  | Овощехранилище | 3383888 | - | - | - | - | - | - | - | 2 кв.15439 |

| Месяц | Обозначение счетчика | Номер счетчика | Последние показания | Предварит. показания | Разница | Коэф. | Итого | Потери + | Итого | Всего: за месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 июля | Водонагреватели | 02147 826 | 116836 | 15934 | 902 |  |  | 1% | 911 |  |
|  | Подвал | 220 739 | 7749 | 7748 | 1 | 4 | 4 | 1% | 40,40 |  |
|  | Освещение | 80360 735 | 0213 | 0208 | 5 | 30 | 150 | 1% | 151,5 |  |
|  | Пищеблок | 80360 742 | 0687 | 0587 | 100 | 30 | 3000 | 1% | 3030 | 4096 |
|  | Овощехранилище | 3383888 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 31 августа | Водонагреватели | 02147 826 |  |  |  |  |  | 1% |  |  |
|  | Подвал | 220 739 |  |  |  | 4 |  | 1% |  |  |
|  | Освещение | 80360 735 |  |  |  | 30 |  | 1% |  |  |
|  | Пищеблок | 80360 742 |  |  |  | 30 |  | 1% |  | 5030 |
|  | Овощехранилище | 3383888 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 30 сентября | Водонагреватели | 02147 826 |  |  |  |  |  | 1% |  |  |
|  | Подвал | 220 739 |  |  |  | 4 |  | 1% |  |  |
|  | Освещение | 80360 735 |  |  |  | 30 |  | 1% |  |  |
|  | Пищеблок | 80360 742 |  |  |  | 30 |  | 1% |  | 6030 |
|  | Овощехранилище | 3383888 | - | - | - | - | - | - | - | 3кв.15461 |
| 31 октября | Водонагреватели | 02147 826 |  |  |  |  |  | 1% |  |  |
|  | Подвал | 220 739 |  |  |  | 4 |  | 1% |  |  |
|  | Освещение | 80360 735 |  |  |  | 30 |  | 1% |  |  |
|  | Пищеблок | 80360 742 |  |  |  | 30 |  | 1% |  |  |
|  | Овощехранилище | 3383888 | - | - | - | - | - | - | - | 7000 |
| 30 ноября | Водонагреватели | 02147 826 |  |  |  |  |  | 1% |  |  |
|  | Подвал | 220 739 |  |  |  | 4 |  | 1% |  |  |
|  | Освещение | 80360 735 |  |  |  | 30 |  | 1% |  |  |
|  | Пищеблок | 80360 742 |  |  |  | 30 |  | 1% |  |  |
|  | Овощехранилище | 3383888 | - | - | - | - | - | - | - | 8000 |
| 31 декабря | Водонагреватели | 02147 826 |  |  |  |  |  | 1% |  |  |
|  | Подвал | 220 739 |  |  |  | 4 |  | 1% |  |  |
|  | Освещение | 80360 735 |  |  |  | 30 |  | 1% |  |  |
|  | Пищеблок | 80360 742 |  |  |  | 30 |  | 1% |  | 7998 |
|  | Овощехранилище | 3383888 | - | - | - | - | - | - | - | 4кв.22998 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год 76898 |

| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8000 3443 | 8000 4325 | 7000 7121 | 6000 6266 | 5000 6205 | 4500 4434 | 4400 4401 | 5000 5030 | 6000 6030 | 7000 7000 | 8000 8000 | 8000 7998 |

ИТОГО: 76900                   ИТОГО:

| месяцы | лимит 2024 | расход 2024 | лимит 2025 | расход 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 8000 | 7952 | 8000 | 3443 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| февраль | 8400 | 8026 | 8400 | 4325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| март | 8300 | 7022 | 8300 | 7121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого1кв. | 24700 | 23000 | 24700 | 14889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| апрель | 6890 | 6004 | 6890 | 6266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| май | 4680 | 5001 | 4680 | 6205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| июнь | 5120 | 4434 | 5120 | 4434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого11кв. | 16690 | 15439 | 16690 | 16905 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| июль | 3500 | 4401 | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| август | 3700 | 5030 | 3700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сентябрь | 5830 | 6030 | 5830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого IIIкв. | 13030 | 15461 | 13030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| октябрь | 7500 | 7000 | 7500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ноябрь | 7680 | 8000 | 7680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| декабрь | 7300 | 7998 | 7300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого IVкв. | 22480 | 22998 | 22480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за год | 76900 | 76898 | 76900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\

Государственное учреждение образования

«Стародорожский дошкольный  центр развития ребенка»

Показания электросчетчиков на 2024 год

| Месяц | Обозначение счетчика | Номер счетчика | Последние показания | Предварит. показания | Разница | Коэф. | Итого | Потери + | Итого | Всего: за месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 января | Водонагреватели | 02147826 | 85357 | 83327 | 2030 | - | 2030 | 1% | 2050 |  |
|  | Подвал | 220739 | 7508 | 7502 | 6 | 4 | 24 | 1% | 24,24 |  |
|  | Освещение | 336389 | 4816 | 4742 | 74 | 30 | 2220 | 1% | 2242 |  |
|  | Пищеблок | 149244 | 1398 | 1278 | 120 | 30 | 3600 | 1% | 3636 | 7952 |
|  | Овощехранилище | 3383888 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 29 февраля | Водонагреватели | 02147826 | 87647 | 85357 | 2290 | - | 2290 | 1% | 2313 |  |
|  | Подвал | 220739 | 7512 | 7508 | 4 | 4 | 16 | 1% | 16,16 |  |
|  | Освещение | 336389 | 4898 | 4816 | 82 | 30 | 2460 | 1% | 2485 |  |
|  | Пищеблок | 149244 | 1504 | 1398 | 106 | 30 | 3180 | 1% | 3212 | 8026 |
|  | Овощехранилище |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 29 марта | Водонагреватели | 02147826 | 88831 | 87647 | 1184 | - | 1184 | 1% | 1196 |  |
|  | Подвал | 220739 | 7514 | 7512 | 2 | 4 | 8 | 1% | 8,08 |  |
|  | Освещение | 336389 | 4970 | 4898 | 72 | 30 | 2160 | 1% | 2181,6 |  |
|  | Пищеблок | 149244 | 1624 | 1504 | 120 | 30 | 3600 | 1% | 3636 | 7022 |
|  | Овощехранилище |  | - | - | - | - | - | - | - | 1кв. 23000 |
| 30 апреля | Водонагреватели | 02147826 | 90811 | 88831 | 1980 | - | - | 1% | 2000 |  |
|  | Подвал | 220739 | 7515 | 7514 | 1 | 4 | 4 | 1% | 4,04 |  |
|  | Освещение | 336389 | 5004 | 4970 | 34 | 30 | 1020 | 1% | 1030 |  |
|  | Пищеблок | 149244 | 1722 | 1624 | 98 | 30 | 2940 | 1% | 2970 |  |
|  | Овощехранилище |  | - | - | - | - | - | - | - | 6004 |
| 31 мая | Водонагреватели | 02147826 | 93235 | 90811 | 2424 |  | 2424 | 1% | 2448,2 |  |
|  | Подвал | 220739 | 7517 | 7515 | 2 | 4 | 8 | 1% | 8,08 |  |
|  | Освещение | 336389 | 5008 | 5004 | 4 | 30 | 120 | 1% | 121,2 |  |
|  | Пищеблок | 149244 | 1802 | 1722 | 80 | 30 | 2400 | 1% | 2424 | 5001 |
|  | Овощехранилище |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 30 июня | Водонагреватели | 02147826 | 95043 | 93235 | 1808 |  |  | 1% | 1826 |  |
|  | Подвал | 220739 | 7525 | 7517 | 8 | 4 | 32 | 1% | 32,32 |  |
|  | Освещение | 336389 | 5013 | 5008 | 5 | 30 | 150 | 1% | 151,5 |  |
|  | Пищеблок | 149244 | 1882 | 1802 | 80 | 30 | 2400 | 1% | 2424 | 4434 |
|  | Овощехранилище |  | - | - | - | - | - | - | - | 2 кв.15439 |

| Месяц | Обозначение счетчика | Номер счетчика | Последние показания | Предварит. показания | Разница | Коэф. | Итого | Потери + | Итого | Всего: за месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 июля | Водонагреватели | 214 7826 | 96128 | 95043 | 1085 |  | 1085 | 1% | 1096 |  |
|  | Подвал | 220739 | 7533 | 7525 | 8 | 4 | 32 | 1% | 32,32 |  |
|  | Освещение | 336389 | 5021 | 5013 | 8 | 30 | 240 | 1% | 242,4 |  |
|  | Пищеблок | 149244 | 1982 | 1882 | 100 | 30 | 3000 | 1% | 3030 | 4401 |
|  | Овощехранилище |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 31 августа | Водонагреватели | 214 7826 | 97118 | 96128 | 990 |  |  | 1% | 1000 |  |
|  | Подвал | 220739 | 7563 | 7533 | 30 | 4 | 120 | 1% | 121,2 |  |
|  | Освещение | 336389 | 5024 | 5021 | 3 | 30 | 90 | 1% | 90,90 |  |
|  | Пищеблок | 149244 | 2108 | 1982 | 126 | 30 | 3780 | 1% | 3818 | 5030 |
|  | Овощехранилище |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 30 сентября | Водонагреватели | 214 7826 | 99079 | 97119 | 1960 |  |  | 1% | 1979,6 |  |
|  | Подвал | 220739 | 7542 | 7537 | 5 | 4 | 20 | 1% | 20,20 |  |
|  | Освещение | 336389 | 5033 | 5030 | 3 | 30 | 90 | 1% | 90,90 |  |
|  | Пищеблок | 149244 | 2232 | 2102 | 130 | 30 | 3900 | 1% | 3939 | 6030 |
|  | Овощехранилище |  | - | - | - | - | - | - |  | 3кв.15461 |
| 31 октября | Водонагреватели | 214 7826 | 101178 | 99079 | 2099 |  |  | 1% | 2120 |  |
|  | Подвал | 220739 | 7565 | 7542 | 23 | 4 | 92 | 1% | 92,92 |  |
|  | Освещение | 336389 | 5037 | 5033 | 4 | 30 | 120 | 1% | 121,2 |  |
|  | Пищеблок | 149244 | 2386 | 2232 | 154 | 30 | 4620 | 1% | 4666,2 |  |
|  | Овощехранилище | 3383888 | - | - | - | - | - | - | - | 7000 |
| 30 ноября | Водонагреватели | 214 7826 | 02542 | 101178 | 1364 |  |  | 1% | 1378 |  |
|  | Подвал | 220739 | 7659 | 7565 | 94 | 4 | 376 | 1% | 380 |  |
|  | Освещение | 336389 | 5133 | 5037 | 96 | 30 | 2880 | 1% | 2909 |  |
|  | Пищеблок | 149244 | 2496 | 2386 | 110 | 30 | 3300 | 1% | 3333 |  |
|  | Овощехранилище | 3383888 | - | - | - | - | - | - | - | 8000 |
| 31 декабря | Водонагреватели | 214 7826 | 03906 | 02542 | 1364 |  |  | 1% | 1378 |  |
|  | Подвал | 220739 | 7730 | 7659 | 71 | 4 | 284 | 1% | 287 |  |
|  | Освещение | 336389 | 5233 | 5133 | 100 | 30 | 3000 | 1% | 3,030 |  |
|  | Пищеблок | 149244 | 2605 | 2496 | 109 | 30 | 3270 | 1% | 3303 | 7998 |
|  | Овощехранилище | 3383888 |  |  |  | - |  | - |  | 4кв.22998 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год 76898 |